Оглавление

введение 	2

РАЗДЕЛ 1.	Паспорт программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2017-2020 годы	3-7

РАЗДЕЛ 2.	Краткая характеристика предприятия и его объектов.  Данные по энергопотреблению объектами предприятия по состоянию на 10.11.2016	8

2.1.	Краткая характеристика предприятия	8

2.2.	Общие показатели деятельности за предыдущий период	8

2.3.	Характеристика объектов предприятия	9-12

2.4.	Характеристика энергетического хозяйства объектов	13-15

2.5.	Тарифы  и нормативы потребления энергетических ресурсов на 10.11.2016	15-18

РАЗДЕЛ 3.	План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленной на достижение целевых показателей и финансовые потребности для его выполнения	19-21

РАЗДЕЛ 4.	значения целевых индикаторов и показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для муниципального предприятия «Чупинский комбинат благоустройства» по итогам реализации настоящей программы	22

РАЗДЕЛ 5.	Система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения программы	23

Заключение	24

Приложения к программе по энергосбережению и повышению энергетический эффективности НА 2016-2020 годы	25

Расчет к пункту 1 Программы ЭЭ/1-2017 «Затраты на организационные мероприятия по повышению энергетической эффективности и энергосбережения объектов МУП «Чупинский комбинат благоустройства»	25

Расчет к пункту 2, 3, 4, 5, 6 Программы ЭЭ/1-2017«Фактический объем и стоимость тепловой энергии, отпущенной ООО «Карелэнергоресурс» в МКД, находящиеся в управлении  МУП «Чупинский комбинат благоустройства» за отопительный сезон 2015/2016 года (расчет № 1 – по УУТЭ)»	26

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	2

РАЗДЕЛ 1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2017-2020 ГОДЫ	3-7

РАЗДЕЛ 2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ОБЪЕКТОВ.  ДАННЫЕ ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ ОБЪЕКТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 10.11.2016	8

2.1.	Краткая характеристика предприятия	8

2.2.	Общие показатели деятельности за предыдущий период	8

2.3.	Характеристика объектов предприятия	9-12

2.4.	Характеристика энергетического хозяйства объектов	13-15

2.5.	Тарифы  и нормативы потребления энергетических ресурсов на 10.11.2016	15-18

РАЗДЕЛ 3.	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ	19-21

РАЗДЕЛ 4.	ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЧУПИНСКИЙ КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ	22

РАЗДЕЛ 5.	СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	24

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2017-2020 ГОДЫ	25

Расчет к пункту 1 Программы ЭЭ/1-2017 «Затраты на организационные мероприятия по повышению энергетической эффективности и энергосбережения объектов МУП «Чупинский комбинат благоустройства»	25

Расчет к пункту 2, 3, 4, 5, 6 Программы ЭЭ/1-2017 «Фактический объем и стоимость тепловой энергии, отпущенной ООО «Карелэнергоресурс» в МКД, находящиеся в управлении  МУП «Чупинский комбинат благоустройства» за отопительный сезон 2015/2016 года (расчет № 1 – по УУТЭ)»	26

Расчет к пункту 2, 3, 4, 5, 6 Программы ЭЭ/1-2017 «Фактический объем и стоимость тепловой энергии, отпущенной ООО «Карелэнергоресурс» в МКД, находящиеся в управлении  МУП «Чупинский комбинат благоустройства»  за  отопительный  сезон  2015/2016  года       (расчет № 2 – по нормативам)»	27

Сводный расчет к пункту 2, 3, 4, 5, 6 Программы ЭЭ/1-2017 «Фактический объем и стоимость тепловой энергии, отпущенной ООО «Карелэнергоресурс» в МКД, находящиеся в управлении  МУП «Чупинский комбинат благоустройства» за отопительный сезон 2015/2016 года»	28

Расчет к пункту 2, 3, 4, 5, 6 Программы ЭЭ/1-2017 «Прогнозный объем и стоимость тепловой энергии, отпущенной ООО «Карелэнергоресурс» в МКД, находящиеся в управлении  МУП «Чупинский комбинат  благоустройства»  за  отопительный  сезон 2016/2017 года  (с учетом 15% экономии ресурса)»	29

Расчет к пункту 3, 4 Программы ЭЭ/1-2017 «Стоимость работ по замене на энергосберегающие элементы оконных и двенрных заполнений многоквартирных домов, находящиеся в управлении  МУП «Чупинский комбинат  благоустройства»	30-31

Расчет к пункту 3, 4 Программы ЭЭ/1-2017 «Стоимость комплектующих по замене на энергосберегающие элементы оконных и двенрных заполнений многоквартирных домов, находящиеся в управлении  МУП «Чупинский комбинат  благоустройства»	32-33

Расчет к пунктам 2, 5, 6 Программы ЭЭ/1-2017«Затраты на проведение ряда мероприятий по энергосбережению ресурсов, потребляемых многоквартирными домами, находящихся  в управлении МУП «Чупинский комбинат благоустройства»	34

Расчет к пункту 7 Программы ЭЭ/1-2017 «Прогнозируемый объем и стоимость тепловой энергии, поставленной ООО «Карелэнергоресурс» в многоквартирный дом за отопительный сезон 2016/2017 года»	35

Расчет к пункту 7 Программы ЭЭ/1-2017  «Затраты на мероприятия по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии (далее – ОПУ ТЭ) в многоквартирных домах, находящихся  в управлении МУП «Чупинский комбинат благоустройства»	36

Расчет к пункту 8 Программы ЭЭ/1-2017 «Затраты наприобретение оборудования, необходимого для осуществления мероприятий по энергосбережению и энергоэффнктивности в многоквартирных домах, находящихся  в управлении МУП «Чупинский комбинат благоустройства»	37

Расчет к пункту 9 Программы ЭЭ/1-2017  «Затраты намероприятие по проведению энергетического обследования (энергоаудита), составление энергетических паспортов многоквартирных домов, находящихся  в управлении МУП «Чупинский комбинат благоустройства»	38

Расчет к пункту 10 Программы ЭЭ/1-2017 «Энергетическая эффективность от установки датчиков движения и замены ламп накаливания на энергоэффективные осветительные приборы для освещения лестничных клеток и входных тамбуров (далее – ОДН) многоквартирных домов, находящихся  в управлении МУП «Чупинский комбинат благоустройства»	39-40

Расчет к пункту 10 Программы ЭЭ/1-2017 «Затраты на приобретение и установку датчиков движения и замены ламп накаливания на энергоэффективные осветительные приборы для освещения лестничных клеток и входных тамбуров (далее – ОДН) многоквартирных домов, находящихся  в управлении МУП «Чупинский комбинат благоустройства»	41-42

Расчет к пункту 11 Программы ЭЭ/1-2017  «Энергетическая эффективность от установки энергоэффективного морозо-, влагостойкого оборудования для внутридомового дворового и уличного освещения (далее – ОДН) многоквартирных домов, находящихся  в управлении МУП «Чупинский комбинат благоустройства»	43-44

Расчет к пункту 11 Программы ЭЭ/1-2017  «Затраты на приобретение и установку энергоэффективного морозо-, влагостойкого оборудования для внутридомового дворового и уличного освещения (далее – ОДН) многоквартирных домов, находящихся  в управлении МУП «Чупинский комбинат благоустройства»	45

Расчет к пункту 12 Программы ЭЭ/1-2017  «Затрат на выполнение мероприятий по замене устаревших индивидуальных приборов учета электрической энергии на новые, отвечающие требованиям технического регламента в многоквартирных домах, находящихся  в управлении МУП «Чупинский комбинат благоустройства»	46